广东省人民医院医用耗材采购项目调研公告

根据我院2020年度医用耗材采购计划，拟对一批心脏外科手术器械进行市场调研，欢迎符合资格条件的厂家供应商提交资料。

- 项目名称：心脏外科手术器械一批

- 项目需求：详见附件1

- 报名资料要求：

- （一）供应商资格：

1、具备医疗器械经营许可证（如代理经销商）或医疗器械生产许可证（如制造商）。

2、具备有效的厂家授权证明资料（如代理经销商，实行两票制）

3、所投产品具备有效的医疗器械注册证明（如需要）

（二）采购需求与资料提交：

采购需求见附件一，符合资格的供应商应按附件资料提供要求，在2020年4月30日前按以下方式和要求提交资料，逾期不予受理。

1、提供纸质资料详见附件二《广东省人民医院医用耗材试剂申购所需资料清单》；

2、资料清单均加盖公章并用文件夹按顺序装订成册；

3、资料电子版整合成1个PDF文件（以“配送商-厂家-医用耗材名称”命名）发送至gdsrmyyclk@126.com 。

- 报名事项

- 报名时间：2020年4月 20日至2020年 4 月30日

- 报名地点：广州市中山二路106号广东省人民医院医疗设备处材料科。

- 联系人：吕老师或赖老师，联系电话：020-83827812-20294/20291

附件一：心脏外科手术器械技术参数

附件二：广东省人民医院医用耗材试剂申购所需资料清单

(备注：不按规定时间或不按所需资料要求递交资料的，不予受理。）

附件一：

心脏外科手术器械技术参数

| 心脏外科手术器械技术参数要求： （一）、整体要求：适用于心脏外科搭桥手术的需求 （二）、技术参数及功能要求： ▲1.所有器械均为同一品牌，且为国际著名原装进口品牌。 ▲2.手术器械器械表面有数字二维码激光标记.(提供图片证明)。 ▲3.所有器械长度尺寸误差只允许+/-5mm，工作端尺寸误差只允许+/-2mm。 ▲4.显微器械均为高尔夫球手柄设计，足够的空隙，确保出色的清洗和灭菌效果。 ▲5.器械表面为黑色涂层，抗腐蚀，不反光，工作端为钻石涂层设计。 ▲6.所有器械质量标准均符合ISO国际标准、FDA标准及欧洲DIN标准。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （三）、器械配置参数： |  |  |  |
| 1 | 显微剪刀 | 铝钛镊合金涂层显微剪 铝钛镍合金涂层 尖头/尖头 125 高尔夫球手柄 165mm | 1把 |
| 2 | 显微剪刀 | 铝钛镊合金涂层显微剪 铝钛镍合金涂层 尖头/尖头 45 高尔夫球手柄 165mm | 1把 |
| 3 | 显微持针器 | 铝钛镍合金涂层显微持针器 铝钛镍合金涂层+钻石涂层 直型 高尔夫球手柄 带扣锁，适用于5/1 210mm | 1把 |
| 4 | 显微持针器 | 铝钛镍合金涂层显微持针器 铝钛镍合金涂层+钻石涂层 直型 高尔夫球手柄 带扣锁，适用于7/0 210mm | 1把 |
| 5 | 显微镊 | 铝钛镍合金涂层金刚砂平台显微镊 铝钛镍合金涂层+钻石涂层 直型 1mm 高尔夫球手柄 210mm | 1把 |
| 6 | 显微镊 | 铝钛镍合金涂层金刚砂平台显微镊 铝钛镍合金涂层+钻石涂层 1mm 高尔夫球手柄 210mm | 1把 |
| 7 | 显微镊 | 铝钛镍合金涂层金刚砂平台显微镊 铝钛镍合金涂层+钻石涂层 直型 高尔夫球手柄 210mm | 1把 |
| 8 | 血管阻断钳 | MORRIS 无损伤血管阻断钳 无损伤 动脉夹，有角度，2*3-齿 70 93mm 有角度 175mm | 2把 |
| 9 | 显微持针器 | 弹簧柄金刚砂涂层显微持针器 钻石涂层 直型重型 圆柄 带扣锁，适用于2/0 230mm | 6把 |
| 10 | 微创持针器 | 微创瓣膜碳钨镶片持针器 碳钨合金镶片 弯型 工作端长度170mm 8mm 圆形高尔夫球手柄设计 5. 305mm | 1把 |
| 11 | 微创持针器 | 微创瓣膜碳钨镶片持针器 弯形，钝头 工作端长度225mm 8mm 圆形高尔夫球手柄设计 适用于2/0缝针 5. 365mm | 1把 |
| 12 | 微创无创钳 | 微创瓣膜无创钳 直型，钝头 工作端长度230mm 11mm 圆形高尔夫球手柄设计 圆形高尔夫手柄设计 5. 370mm | 1把 |
| 13 | 微创无创钳 | DeBakey 微创瓣膜无创钳 无损伤 直型 工作端长度175mm 11mm 圆形高尔夫球手柄设计 5. 310mm | 1把 |

附件二：

广东省人民医院医用耗材/试剂

申购所需资料

※（以下资料均须加盖公章，并按顺序装订）※

第一部分：申购医用耗材/试剂是否配套设备 □ 1、非专机专用医用耗材 □ 2、非专机专用检验试剂 □ 3、设备配套使用医用耗材 （设备名称： 品牌及型号： ） □ 4、设备配套使用检验试剂 （设备名称： 品牌及型号： ） 第二部分：资料清单 □ 1、产品报价表（包括：产品名称、规格/型号、厂家、注册证号及有效期、市场报价及优惠价） □ 2、医用耗材/试剂的产品注册证（有效期至___________） □ 3、代理公司进货发票复印件（进口产品提供报关单） □ 4、外省市集中招标采购中标价格（截图，三份以上） □ 5、代理公司销售给其他同级医院发票复印件（三甲医院三家以上） □ 6、厂家三证：生产许可证、营业执照、税务登记证 □ 7、代理公司三证：经营许可证、营业执照、税务登记证 □ 8、授权书：1、厂家给代理公司的授权书(有效期至___________) 2、代理公司给业务员的授权书及身份证复印件 □ 9、 产品彩图或样品 □ 10、售后服务承诺书 □ 11、产品质量及提供资料真实性保证书 □ 12、产品预计年使用量及使用金额：______________________ 以上资料按顺序放置。 第三部分：补充说明 □ 1、资料清单均加盖公章并用文件夹按顺序装订成册 □ 2、资料电子版整合成1个PDF文件（以“配送商-厂家-医用耗材名称”命名）发送至gdsrmyyclk@126.com（发件人邮件： ）

资料收集情况： 业务员（签名）： 联系电话： 收表人（签名）： 收表日期：

填表说明：相对应资料齐全的在左边□打“√”，如资料不齐或提供虚假资料一概不收且不通过，并且医用耗材、试剂资料各分开一叠。